Wach, dn. 23.11.2015r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół

 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

A. INFORMACJE OGÓLNE

1.   Zamawiający: 
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSKI W WACHU 

            
Wach 96
            
07-420 Kadzidło
reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu                                    Teresę Wielechowską.
Adres do korespondencji:

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu
Wach 96
07-420 Kadzidło
tel./faks (29)7619521
z dopiskiem „Zamówienie publiczne”

2.    Tryb udzielenia zamówienia:

 Przetarg nieograniczony.

B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

„Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło” w ilości około 30 000 l zgodnie z wymaganiami technicznymi podanymi poniżej
	WYMAGANIA
	WARTOŚĆ
	JEDNOSTKA

	Gęstość w temperaturze 15 °C nie wyższa niż
	0,860
	g/ml

	Temperatura zapłonu nie niższa niż
	56
	°C

	Lepkość kinematyczna w temp. 20 °C nie większa niż
	6,00
	mm2/S

	Skład frakcyjny:
· do 250 °C destyluje nie więcej niż 

· do 350 °C destyluje nie więcej niż 

	
65
85 
	
%/V/V/
%/V/V/ 

	Zawartość siarki nie więcej niż
	0,20
	%/m/m/

	Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 
	0,3
	%/m/m/

	Pozostałość po spopieleniu nie większa niż
	0,01
	%/m/m/

	Zawartość wody nie większa niż
	200
	Mg/kg

	Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż
	24
	Mg/kg

	Wartość opałowa nie niższa niż
	42,6
	MJ/kg

	Temperatura płynięcia nie wyższa niż
	-20
	°C


	


CPV 09135100-5
Wielkość zamówienia: ok. 30 000 litrów. 

2. Termin wykonania zamówienia:
        Zamówienie należy realizować sukcesywnie wg zgłoszeń zamawiającego w terminach                      i ilościach określonych przez zamawiającego. Termin realizacji od daty podpisania umowy                     do końca roku 2016.

C. WARUNKI ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY 

1. Zestawienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów i oświadczeń 
      potwierdzających spełnianie warunków.

      O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

      spełniają wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz złożą dokumenty
      potwierdzające spełnianie warunków określonych poniżej:

1.1 Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                   z postępowania na podstawie art.24ust.1i 2 ustawy  oraz spełnią warunki art. 22 ust.1 ustawy pzp dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa powyżej na podstawie złożonego w oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów żądanych przez Zamawiającego wymienionych w SIWZ potwierdzających spełnienie tych warunków.
UWAGA:

W przypadku złożenia  oferty wspólnej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo                   do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 

1.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, które należy dołączyć do oferty.

Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca winien załączyć następujące dokumenty 
i oświadczenia:

1.   Wypełniony formularz ofertowy.

      /załącznik Nr 1/
2.  Oświadczenie Wykonawcy że spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22
      ust. 1 ustawy pzp /załącznik Nr 2/
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy  

        /załącznik Nr 3/

4. Aktualna  koncesja na dystrybucję paliw płynnych /załącznik Nr 4/.

5. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z opłatami oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji organu wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert /załącznik Nr 5/.
6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert /załącznik nr 6/
7. Wzór umowy /załącznik Nr 7/.
8. Charakterystykę techniczną oferowanego oleju opałowego lekkiego /załącznik Nr 8/.
UWAGI:

1. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób;

Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być załączone do formularza ofertowego                            w kolejności wymienionej powyżej.
2. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów. 

2.1. Oświadczenia, wnioski, dokumenty niezbędne dla potwierdzenia spełnienia warunków   udziału w postępowaniu oraz oferty wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
2.2. Zawiadomienia (o wyborze, odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy, unieważnieniu postępowania, itp.), informacje, zapytania zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać                         w formie pisemnej lub faksem.
2.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują zawiadomienia, informacje i zapytania faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

3.1 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY 
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.  nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) oraz powinny być złożone przez Wykonawcę                          w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

3.2  Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.

UWAGA:

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy)

D. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Warunki formalne sporządzenia oferty.

1.1. Oferta musi być sporządzoną z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji oraz ustawy.

1.3. Ofertę należy sporządzić na wzorze formularza ofertowego (załącznik do specyfikacji) oraz załączyć wymagane oświadczenia  (załącznik do specyfikacji) i dokumenty – stanowiące jej integralną część – według kolejności ustalonej w części C „Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawców”.

1.4. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

1.5. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty; Zamawiający nie wymaga numerowania stron niezapisanych.

1.6 Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę lub osoby upoważnione
      do reprezentowania Wykonawcy (poprawek dokonuje się poprzez skreślenie
       nieprawidłowego zapisu i poprawnym zapisie obok).

1.7  Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której oferuje tylko jedną cenę;

1.8  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.

2. Opis sposobu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty.

2.1 Cena określona w ofercie będzie zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (cena towaru, dojazdu) oraz proponowane przez Wykonawcę rabaty i upusty.

Wykonawca określi wartość oferty – cenę, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie dostawy – poprzez wskazanie w ofercie cenowej:

· ceny jednostkowej netto za 1 litr oleju opałowego lekkiego wraz z dowozem do 

wymienionych placówek oświatowych gminy Kadzidło
· stawki oraz kwoty podatku VAT;

· wartości brutto – poprzez powiększenie wartości netto o podatek VAT.

Oferowana cena winna być skalkulowana na dzień 10.12.2015r.
Cena musi być wyrażona w polskich złotych.

2.2 Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Koszty postępowania:

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

4. Opis sposobu opakowania i oznakowania oferty.

4.1 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonej lub zszytej, nienaruszonej kopercie 
opisanej następująco:

Oferta na realizację dostaw obejmujących: „Dostawę oleju opałowego  lekkiego” – 
nie otwierać przed 17.12.2015 roku godz. 8:30.
Oferta musi być opieczętowana pieczęcią zawierającą nazwę i adres  wykonawcy

Konsekwencje źle opisanej oferty ponosić będzie Wykonawca.

5. Miejsce i termin składania ofert.

5.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu
Wach 96, 07-420 Kadzidło
w terminie do dnia 17.12.2015r. do godziny 8:15
      5.2 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną   zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania. 
6. Miejsce i termin otwarcia kopert.

6.1  Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 17.12.2015 r. o godzinie 8:30. 
w siedzibie Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu, Wach 96 (sekretariat).
7. Informacje o trybie oceny ofert.

7.1. Oceny ofert dokonywać będzie komisja.

7.2. Oferty oceniane będą w 2 etapach.

7.3. I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

7.3.1 Wykonawcę, który nie spełnia warunków wymaganych od Wykonawców Zamawiający wykluczy z postępowania a ofertę uzna za odrzuconą i pozostawi bez dalszego rozpatrywania.

7.4    II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.

7.4.1 W II etapie rozpatrywane będą oferty złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu oraz nie podlegające  odrzuceniu.

8. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami:

1. cena 1 litra oleju (brutto)



-
100%

Oceny ofert w zakresie powyższego kryterium zostaną dokonane w następujący sposób:

a. Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma 100 pkt natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniejszą ilość punktów, obliczoną wg wzoru:

C= Cmin/Cx · W

gdzie:

C

- oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium „cena”

Cmin
- oznacza najniższą cenę zaproponowaną w złożonych ofertach

Cx

- oznacza cenę oferty punktowanej

W

- oznacza współczynnik proporcjonalności równy 100

Za najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa uzna tą, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

9. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu
        składania ofert
10. Rozstrzygnięcie postępowania

10.1 Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom
         określonym w ustawie i specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą według
         kryterium określonego w pkt  8 specyfikacji.

10.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

11. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony do kontaktowania się z Wykonawcami:

Teresa Wielechowska
Tel. 29  7619521
12. Wzór umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji.

W ramach udzielonego zamówienia zostanie podpisana umowa z dyrektorem szkoły.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą chyba, że   wybrany wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie po upływie terminu związania ofertą.
13. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących w toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z postanowieniami działu VI art. 179 
i następne ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.)

PAGE  
6

