Załącznik Nr 8
..........................................................

                   (pieczęć oferenta)
Charakterystyka techniczna oferowanego oleju opałowego typu:
.............................................................................................................
	WYMAGANIA
	WARTOŚĆ
	JEDNOSTKA

	Gęstość w temperaturze 15 oC nie wyższa niż
	0,860
	g/ml

	Temperatura zapłonu nie niższa niż
	56
	oC

	Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC nie większa niż
	6,00
	mm2/S

	Skład frakcyjny:
· do 250 oC destyluje nie więcej niż 

· do 350 oC destyluje nie więcej niż 
	
65
85 
	
%/V/V/
%/V/V/ 

	Zawartość siarki nie więcej niż
	0,20
	%/m/m/

	Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 
	0,3
	%/m/m/

	Pozostałość po spopieleniu nie większa niż
	0,01
	%/m/m/

	Zawartość wody nie większa niż
	200
	Mg/kg

	Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż
	24
	Mg/kg

	Wartość opałowa nie niższa niż
	42,6
	MJ/kg

	Temperatura płynięcia nie wyższa niż
	-20
	oC


	


(podpis osoby upoważnionej)
PAGE  
15

